Приложение № 2

к конкурсной документации на открытый конкурс

по отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

|  |  | Утверждаю Глава администрации городского поселения г. Серафимович ________________ Т.В. Киселева 403441 Волгоградская область г. Серафимович ул. Блинова д. 3 8(84464)4-13-41 E-mail: ra-seraf@mail.ru « 08» апреля 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |
| обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Республиканская, д. 79, являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |
| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  | Годовая плата (рублей) | общая площадь квартир 110,6 кв.м. |
|  |  |  |  | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| I. Работы необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок ригелий, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  | 1340,47 | 1,01 |
| Проведение технических осмотров строительных конструкций и конструктивных элементов МКД |  |  |  |  |
| 1.1. Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.2. Технический осмотр каменных конструкций | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.3. Технический осмотр кровли - стальная кровля | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.4. Технический осмотр деревянной конструкции крыши | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.5. Технический осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.6. Технический осмотр перекрытий, пола, стен - перекрытия - стены - полы | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.7. Технический осмотр внутренней и наружной штукатурки, облицовки стен | 2 раза в год |  |  |  |
| 1.8. Технический осмотр внутренней и наружной окраски | 2 раза в год |  |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 4671,74 | 3,52 |
| 2.1 Содержание систем вентиляции и дымоудаления - проверка наличия тяги в дымоходах от газового оборудования и вентиляционных каналах - проверка исправности канализационных вытяжек - утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 3 раза в год 1 раз в год по мере необходимости |  |  |  |
| 2.2. Содержание систем водоснабжения (холодного) в многоквартирных домах |  |  |  |  |
| Проведение технических осмотров и устранения в ходе осмотров незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации Холодное водоснабжение Проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры, санитарно-технических приборов. Проверка состояния креплений на магистральных водопроводах Устранение незначительных неисправностей. - смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях - уплотнение сгонов - замена участков труб до 2 м, регулировка запорной арматуры - временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках и др. | общие осмотры 2 раза в год по мере необходимости |  |  |  |
| 2.3. Содержание электрооборудования, радио –и телекоммуникационного оборудования в МКД |  |  |  |  |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах электрооборудования, в том числе проверка выключателей, проверка защитного автоматического отключения питания | 1 раз в 3 года |  |  |  |
| Проведение технических осмотров и устранение в ходе осмотров незначительных неисправностей внутридомовой системы электроснабжения. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, грунтовых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств - мелкий ремонт электропроводки - смена светильников, выключателей, патронов - ремонт групповых щитков на лестничной клетке - ремонт силового предохранительного шкафа - закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов и др. - замена ламп накаливания на лестничных площадках, над входом в подъезд | общие осмотры 2 раза в год частичные осмотры 2 раза в год по мере необходимости в ходе и по результатам проведения осмотров ежемесячно |  |  |  |
| 2.4. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение в местах общего пользования | в течение года в соответствии с набором работ и периодичностью предусмотренными специализированной организацией, выполнение работ по техническому обслуживанию согласно графика с периодичностью 1 раз в год, АДО-круглосуточно |  |  |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 4671,74 | 3,52 |
| 3.1 Содержание помещения общего пользования |  |  |  |  |
| Закрытие чердаков и подвалов на замки и ли другие запирающие устройства | закрытие на замки по мере необходимости |  |  |  |
| 3.2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | очистка от мусора 1 раз в год, |  |  |  |
| Круглогодично |  |  |  |  |
| 3.3. Аварийно-диспетчерское обслуживание систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения |  |  |  |  |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание на 1 кв.м. общей площади помещений в домах с отоплением, водоснабжением и водоотведением, электроснабжением, КЭ Аварийно-диспетчерское обслуживание на 1 кв.м. общей площади помещений в домах с отсутствием одного вида благоустроенности (водоотведение/центральное отопление) Аварийно-диспетчерское обслуживание на 1 кв.м. общей площади помещений в домах с отсутствием двух видов благоустроенности(водоотведение, центральное отопление) | круглосуточно |  |  |  |
| IV. Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость данной составляющей определяется по конкретному многоквартирному дому исходя из принятых на рассматриваемый период собственниками помещений видов и объемов работ, а также размере финансирования в порядке установленном законодательством |  |  |  |
| 4.1. Работы по ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| в том числе по КЭ, ВДИО текущий ремонт системы водоснабжения текущий ремонт системы водоотведения текущий ремонт электроснабжения | согласно предложения Управляющей организацией по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на год |  |  |  |
| V. Прочие услуги |  |  | 3848,88 | 2,90 |
| 5.1. Услуги, связанные с организацией начисления, сбора, перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги | постоянно |  |  |  |
| Итого по МКД |  |  | 14532,83 | 10,95 |